| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州荣乌高速路平鲁区二道梁停车场南区加油站项目 | 朔州市平鲁区阻虎乡荣乌高速公路二道梁服务区站区内 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 山西朔州荣乌高速路平鲁区二道梁停车场南区加油站于2014年已建成投入运营，主要从事汽柴油的销售，加油站自运营以来尚未办理环评手续。2019年6月12日，朔州市生态环境局以朔环发[2019]175号文发布了“关于落实省生态环境厅《关于开展违法排污行为大整治的通告》有关事项的通知”，根据文件精神，中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司于2019年6月开展本项目的环境影响评价工作。本项目为二级加油站，年销售成品油400t，汽油200t，柴油200t。该加油站原地下油罐为单层罐，此次改扩建将单层罐变为双层罐，储罐配备油品泄漏检测仪，建设危废暂存间。 | 1、落实大气污染防治及管理措施：施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘。站房冬季利用清洁能源采暖，不得建设使用燃煤设施；利用原油气回收系统，油气排放需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。加强管理定期检查阀门、管道、及时更换密封垫、阀心等，防止管道、阀门及储罐泄露。站区裸露地面全部硬化，做好站区绿化。 2、落实水环境保护措施。施工期废水收集于沉淀池，回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。运营期双层罐及双层管道采取防渗漏溢出检测设施，发现问题及时修复；生活污水，排入化粪池定期清掏。 3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，加强进站车辆管理，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的标准。 4、做好固体废物的妥善处置。生活垃圾设置垃圾收集箱，由环卫部门统一清运；新建危废暂存库，危废要严格按危险废物规范化管理要求落实。 |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州荣乌高速路平鲁区二道梁停车场北区加油站项目 | 朔州市平鲁区阻虎乡荣乌高速公路二道梁服务区站区内 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 山西朔州荣乌高速路平鲁区二道梁停车场北区加油站于2014年已建成投入运营，主要从事汽柴油的销售，加油站自运营以来尚未办理环评手续。2019年6月12日，朔州市生态环境局以朔环发[2019]175号文发布了“关于落实省生态环境厅《关于开展违法排污行为大整治的通告》有关事项的通知”，根据文件精神，中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司于2019年6月开展本项目的环境影响评价工作。本项目为二级加油站，年销售成品油400t，汽油150t，柴油280t。该加油站原地下油罐为单层罐，此次改扩建将单层罐变为双层罐，储罐配备油品泄漏检测仪，建设危废暂存间。 | 1、落实大气污染防治及管理措施：施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘。站房冬季利用清洁能源采暖，不得建设使用燃煤设施；利用原油气回收系统，油气排放需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。加强管理定期检查阀门、管道、及时更换密封垫、阀心等，防止管道、阀门及储罐泄露。站区裸露地面全部硬化，做好站区绿化。 2、落实水环境保护措施。施工期废水收集于沉淀池，回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。运营期双层罐及双层管道采取防渗漏溢出检测设施，发现问题及时修复；生活污水，排入化粪池定期清掏。 3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，加强进站车辆管理，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的标准。 4、做好固体废物的妥善处置。生活垃圾设置垃圾收集箱，由环卫部门统一清运；新建危废暂存库，危废要严格按危险废物规范化管理要求落实。 |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 3 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州荣乌高速路向阳堡停车场南区加油站项目 | 朔州市平鲁区向阳堡乡荣乌高速公路向阳堡服务区站区内 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 山西朔州荣乌高速路向阳堡停车场南区加油站于2014年已建成投入运营，主要从事汽柴油的销售，加油站自运营以来尚未办理环评手续。2019年6月12日，朔州市生态环境局以朔环发[2019]175号文发布了“关于落实省生态环境厅《关于开展违法排污行为大整治的通告》有关事项的通知”，根据文件精神，中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司于2019年6月开展本项目的环境影响评价工作。本项目为二级加油站，年销售成品油580t，汽油200t，柴油380t。该加油站原地下油罐为单层罐，此次改扩建将单层罐变为双层罐，储罐配备油品泄漏检测仪，建设危废暂存间。 | 1、落实大气污染防治及管理措施：施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘。站房冬季利用清洁能源采暖，不得建设使用燃煤设施；利用原油气回收系统，油气排放需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。加强管理定期检查阀门、管道、及时更换密封垫、阀心等，防止管道、阀门及储罐泄露。站区裸露地面全部硬化，做好站区绿化。 2、落实水环境保护措施。施工期废水收集于沉淀池，回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。运营期双层罐及双层管道采取防渗漏溢出检测设施，发现问题及时修复；生活污水，排入化粪池定期清掏。 3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，加强进站车辆管理，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的标准。 4、做好固体废物的妥善处置。生活垃圾设置垃圾收集箱，由环卫部门统一清运；新建危废暂存库，危废要严格按危险废物规范化管理要求落实。 |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州荣乌高速路向阳堡停车场北区加油站项目 | 朔州市平鲁区向阳堡乡荣乌高速公路向阳堡服务区站区内 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 山西朔州荣乌高速路向阳堡停车场北区加油站于2014年已建成投入运营，主要从事汽柴油的销售，加油站自运营以来尚未办理环评手续。2019年6月12日，朔州市生态环境局以朔环发[2019]175号文发布了“关于落实省生态环境厅《关于开展违法排污行为大整治的通告》有关事项的通知”，根据文件精神，中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司于2019年6月开展本项目的环境影响评价工作。本项目为二级加油站，年销售成品油400t，汽油200t，柴油200t。该加油站原地下油罐为单层罐，此次改扩建将单层罐变为双层罐，储罐配备油品泄漏检测仪，建设危废暂存间。 | 1、落实大气污染防治及管理措施：施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘。站房冬季利用清洁能源采暖，不得建设使用燃煤设施；利用原油气回收系统，油气排放需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。加强管理定期检查阀门、管道、及时更换密封垫、阀心等，防止管道、阀门及储罐泄露。站区裸露地面全部硬化，做好站区绿化。 2、落实水环境保护措施。施工期废水收集于沉淀池，回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。运营期双层罐及双层管道采取防渗漏溢出检测设施，发现问题及时修复；生活污水，排入化粪池定期清掏。 3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，加强进站车辆管理，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的标准。 4、做好固体废物的妥善处置。生活垃圾设置垃圾收集箱，由环卫部门统一清运；新建危废暂存库，危废要严格按危险废物规范化管理要求落实。 |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州荣乌高速路平鲁区店坪服务区南区加油站项目 | 朔州市平鲁区凤凰城镇荣乌高速公路店坪服务区站区内 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 山西朔州荣乌高速路平鲁区店坪服务区南区加油站于2014年已建成投入运营，主要从事汽柴油的销售，加油站自运营以来尚未办理环评手续。2019年6月12日，朔州市生态环境局以朔环发[2019]175号文发布了“关于落实省生态环境厅《关于开展违法排污行为大整治的通告》有关事项的通知”，根据文件精神，中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司于2019年6月开展本项目的环境影响评价工作。本项目为二级加油站，年销售成品油650t，汽油200t，柴油450t。该加油站原地下油罐为单层罐，此次改扩建将单层罐变为双层罐，储罐配备油品泄漏检测仪，建设危废暂存间。 | 1、落实大气污染防治及管理措施：施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘。站房冬季利用清洁能源采暖，不得建设使用燃煤设施；利用原油气回收系统，油气排放需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。加强管理定期检查阀门、管道、及时更换密封垫、阀心等，防止管道、阀门及储罐泄露。站区裸露地面全部硬化，做好站区绿化。 2、落实水环境保护措施。施工期废水收集于沉淀池，回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。运营期双层罐及双层管道采取防渗漏溢出检测设施，发现问题及时修复；生活污水，排入化粪池定期清掏。 3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，加强进站车辆管理，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的标准。 4、做好固体废物的妥善处置。生活垃圾设置垃圾收集箱，由环卫部门统一清运；新建危废暂存库，危废要严格按危险废物规范化管理要求落实。 |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 6 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州荣乌高速路平鲁区店坪服务区北区加油站项目 | 朔州市平鲁区凤凰城镇荣乌高速公路店坪服务区站区内 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 山西朔州荣乌高速路平鲁区店坪服务区北区加油站于2014年已建成投入运营，主要从事汽柴油的销售，加油站自运营以来尚未办理环评手续。2019年6月12日，朔州市生态环境局以朔环发[2019]175号文发布了“关于落实省生态环境厅《关于开展违法排污行为大整治的通告》有关事项的通知”，根据文件精神，中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司于2019年6月开展本项目的环境影响评价工作。本项目为二级加油站，年销售成品油650t，汽油200t，柴油450t。该加油站原地下油罐为单层罐，此次改扩建将单层罐变为双层罐，储罐配备油品泄漏检测仪，建设危废暂存间。 | 1、落实大气污染防治及管理措施：施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘。站房冬季利用清洁能源采暖，不得建设使用燃煤设施；利用原油气回收系统，油气排放需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。加强管理定期检查阀门、管道、及时更换密封垫、阀心等，防止管道、阀门及储罐泄露。站区裸露地面全部硬化，做好站区绿化。 2、落实水环境保护措施。施工期废水收集于沉淀池，回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。运营期双层罐及双层管道采取防渗漏溢出检测设施，发现问题及时修复；生活污水，排入化粪池定期清掏。 3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，加强进站车辆管理，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的标准。 4、做好固体废物的妥善处置。生活垃圾设置垃圾收集箱，由环卫部门统一清运；新建危废暂存库，危废要严格按危险废物规范化管理要求落实。 |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州平鲁山峰加油站项目 | 朔州市平鲁区陶村乡歇马关村南约50m处 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 山西朔州平鲁区山峰加油站于2013年已建成投入运营，主要从事汽柴油的销售，加油站自运营以来尚未办理环评手续。2019年6月12日，朔州市生态环境局以朔环发[2019]175号文发布了“关于落实省生态环境厅《关于开展违法排污行为大整治的通告》有关事项的通知”，根据文件精神，中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司于2019年6月开展本项目的环境影响评价工作。本项目为二级加油站，年销售成品油200t，汽油150t，柴油50t。该加油站地下油罐已经改造为双层罐，油罐下方设置防渗平台，新建设危废暂存间。 | 1、落实大气污染防治及管理措施：施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘。站房冬季利用清洁能源采暖，不得建设使用燃煤设施；利用原油气回收系统，油气排放需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。加强管理定期检查阀门、管道、及时更换密封垫、阀心等，防止管道、阀门及储罐泄露。站区裸露地面全部硬化，做好站区绿化。 2、落实水环境保护措施。施工期废水收集于沉淀池，回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。运营期双层罐及双层管道采取防渗漏溢出检测设施，发现问题及时修复；生活污水，排入化粪池定期清掏。 3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，加强进站车辆管理，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的标准。 4、做好固体废物的妥善处置。生活垃圾设置垃圾收集箱，由环卫部门统一清运；新建危废暂存库，危废要严格按危险废物规范化管理要求落实。 |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 8 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州平鲁井坪北加油站项目 | 朔州市平鲁区北环路西（县城北侧） | 中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 山西朔州平鲁区井坪北加油站于2001年已建成投入运营，主要从事汽柴油的销售，加油站自运营以来尚未办理环评手续。2019年6月12日，朔州市生态环境局以朔环发[2019]175号文发布了“关于落实省生态环境厅《关于开展违法排污行为大整治的通告》有关事项的通知”，根据文件精神，中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司于2019年6月开展本项目的环境影响评价工作。本项目为三级加油站，年销售成品油600t，汽油400t，柴油200t。该加油站原地下油罐为单层罐，此次改扩建将单层罐变为双层罐，储罐配备油品泄漏检测仪，建设危废暂存间。 | 1、落实大气污染防治及管理措施：施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘。站房冬季利用清洁能源采暖，不得建设使用燃煤设施；利用原油气回收系统，油气排放需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。加强管理定期检查阀门、管道、及时更换密封垫、阀心等，防止管道、阀门及储罐泄露。站区裸露地面全部硬化，做好站区绿化。 2、落实水环境保护措施。施工期废水收集于沉淀池，回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。运营期双层罐及双层管道采取防渗漏溢出检测设施，发现问题及时修复；生活污水，排入化粪池定期清掏。 3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，加强进站车辆管理，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的标准。 4、做好固体废物的妥善处置。生活垃圾设置垃圾收集箱，由环卫部门统一清运；新建危废暂存库，危废要严格按危险废物规范化管理要求落实。 |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州平鲁亚鑫加油站项目 | 朔州市平鲁区平万路线东应寺路交叉口东南 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 山西朔州平鲁区亚鑫加油站于2013年已建成投入运营，主要从事汽柴油的销售，加油站自运营以来尚未办理环评手续。2019年6月12日，朔州市生态环境局以朔环发[2019]175号文发布了“关于落实省生态环境厅《关于开展违法排污行为大整治的通告》有关事项的通知”，根据文件精神，中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司于2019年6月开展本项目的环境影响评价工作。本项目为二级加油站，年销售成品油630t，汽油540t，柴油90t。该加油站原地下油罐为单层罐，此次改扩建将单层罐变为双层罐，储罐配备油品泄漏检测仪，建设危废暂存间。 | 1、落实大气污染防治及管理措施：施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘。站房冬季利用清洁能源采暖，不得建设使用燃煤设施；利用原油气回收系统，油气排放需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。加强管理定期检查阀门、管道、及时更换密封垫、阀心等，防止管道、阀门及储罐泄露。站区裸露地面全部硬化，做好站区绿化。 2、落实水环境保护措施。施工期废水收集于沉淀池，回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。运营期双层罐及双层管道采取防渗漏溢出检测设施，发现问题及时修复；生活污水，排入化粪池定期清掏。 3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，加强进站车辆管理，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的标准。 4、做好固体废物的妥善处置。生活垃圾设置垃圾收集箱，由环卫部门统一清运；新建危废暂存库，危废要严格按危险废物规范化管理要求落实。 |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 10 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州平鲁井坪南加油站项目 | 朔州市平鲁区井坪镇平阳街七里沟西侧80m处 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 山西朔州平鲁井坪南加油站于2001年已建成投入运营，主要从事汽柴油的销售，加油站自运营以来尚未办理环评手续。2019年6月12日，朔州市生态环境局以朔环发[2019]175号文发布了“关于落实省生态环境厅《关于开展违法排污行为大整治的通告》有关事项的通知”，根据文件精神，中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司于2019年6月开展本项目的环境影响评价工作。本项目为二级加油站，年销售成品油690t，汽油600t，柴油90t。该加油站原地下油罐为双层罐，新建设危废暂存间。 | 1、落实大气污染防治及管理措施：施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘。站房冬季利用清洁能源采暖，不得建设使用燃煤设施；利用原油气回收系统，油气排放需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。加强管理定期检查阀门、管道、及时更换密封垫、阀心等，防止管道、阀门及储罐泄露。站区裸露地面全部硬化，做好站区绿化。 2、落实水环境保护措施。施工期废水收集于沉淀池，回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。运营期双层罐及双层管道采取防渗漏溢出检测设施，发现问题及时修复；生活污水，排入化粪池定期清掏。 3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，加强进站车辆管理，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的标准。 4、做好固体废物的妥善处置。生活垃圾设置垃圾收集箱，由环卫部门统一清运；新建危废暂存库，危废要严格按危险废物规范化管理要求落实。 |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州平鲁平安东街加油站项目 | 朔州市平鲁区井坪镇东坪（平安街北） | 中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 山西朔州平鲁平安东街加油站于2005年已建成投入运营，主要从事汽柴油的销售，加油站自运营以来尚未办理环评手续。2019年6月12日，朔州市生态环境局以朔环发[2019]175号文发布了“关于落实省生态环境厅《关于开展违法排污行为大整治的通告》有关事项的通知”，根据文件精神，中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司于2019年6月开展本项目的环境影响评价工作。本项目为二级加油站，年销售成品油270t，汽油260t，柴油10t。该加油站原地下油罐为单层罐，此次改扩建将单层罐变为双层罐，储罐配备油品泄漏检测仪，建设危废暂存间。 | 1、落实大气污染防治及管理措施：施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘。站房冬季利用清洁能源采暖，不得建设使用燃煤设施；利用原油气回收系统，油气排放需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。加强管理定期检查阀门、管道、及时更换密封垫、阀心等，防止管道、阀门及储罐泄露。站区裸露地面全部硬化，做好站区绿化。 2、落实水环境保护措施。施工期废水收集于沉淀池，回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。运营期双层罐及双层管道采取防渗漏溢出检测设施，发现问题及时修复；生活污水，排入化粪池定期清掏。 3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，加强进站车辆管理，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的标准。 4、做好固体废物的妥善处置。生活垃圾设置垃圾收集箱，由环卫部门统一清运；新建危废暂存库，危废要严格按危险废物规范化管理要求落实。 |