## Sheet1
采样地点 |  |  |  | 南山壹号西门门卫室（城南） | 煤源路236号安南社区卫生服务站(城南) | 平鲁康源诊所（城东） | 李林中学门卫室（城西） | 安格小区西门物业（城东） | 学苑小区物业管理处水房(城西) | 时尚发艺 民福西街21号（城中） | 电力小区东门物业管理处水房（城中） | 鑫宇不锈钢武昌街109号（城北） | 文鑫源小区门房（城北）
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | SZ-23080475 | SZ-23080476 | SZ-23080477 | SZ-23080478 | SZ-23080479 | SZ-23080480 | SZ-23080481 | SZ-23080482 | SZ-23080483 | SZ-23080484
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | ≤10 | 3.30 | 1.69 | 1.66 | 1.69 | 1.69 | 1.73 | 2.12 | 1.67 | 1.71 | 1.68
7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00051 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
10 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
11 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.00007 | 0.00034 | 0.00032 | 0.00022 | 0.00019 | 0.00018 | 0.00029 | 0.00032 | 0.00027 | ＜0.00007
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.32 | 0.64 | 0.40 | 0.56 | 0.64 | 0.48 | 0.56 | 0.40 | 0.72 | 0.32
13 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出